## Info
Site | F5 RMU chain with spur
Notes | no MV board on the sheet

## Equipment
ID | Type | Description | Rating | Voltage | Protection | Feeds From | Notes
INC | MV Incomer | Utility |  | 11 kV
R1 | RMU | RMU 1 | 630 A | 11 kV | LBS | INC
R2 | RMU | RMU 2 | 630 A | 11 kV | LBS, LBS | R1, R3
R3 | RMU | RMU 3 | 630 A | 11 kV | LBS | R1
RS | RMU | Spur RMU | 400 A | 11 kV | LBS | R2
T1 | Transformer | Tx 1 | 800 kVA | 11/0.4 kV | Fuse-switch | R1
T2 | Transformer | Tx 2 | 800 kVA | 11/0.4 kV | Fuse-switch | R2
T3 | Transformer | Tx 3 | 800 kVA | 11/0.4 kV | Fuse-switch | R3
TS | Transformer | Spur tx | 315 kVA | 11/0.4 kV | Fuse-switch | RS
L1 | LV Busbar | LV 1 | 1250 A | 400 V | CB | T1
L2 | LV Busbar | LV 2 | 1250 A | 400 V | CB | T2
L3 | LV Busbar | LV 3 | 1250 A | 400 V | CB | T3
LS | LV Busbar | LV spur | 500 A | 400 V | CB | TS
F1 | Feeder | Feeder | 250 A | 400 V | CB | L1
F2 | Feeder | Feeder | 250 A | 400 V | CB | L2
F3 | Feeder | Feeder | 250 A | 400 V | CB | L3
FS | Feeder | Feeder | 100 A | 400 V | CB | LS